

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

**160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

**330-14000550-21**

# Loznica, Banjska b.b.

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

# www.lotoplana.co.rs

Број: 06-пд-03/2015

Датум: 23.09.2015 год.

Лозница

ЈНВВ-ОПД-03/2015

**Предмет:** питања и одговори

*Поштовани,*

Достављамо Вам одговоре на Ваша питања везана за јавну набавку – реконструкција подстаница.

Питање:

Поштовани,

На основу вашег-их :"Одговори-3-ЈНВВ-ОПД-03-2015" и одговора на једно од  питања:

**Одговор:**

**„Рачунарски систем који је инсталиран на градској топлани (NOEBERGER Weishaupt) је засебна целина. ОРС сервер – софтвер за повезивање на систем даљинског очитавања и управљања (SCADA) је потребно инсталирати на другу посебну рачунарску јединицу.“**

и на основу делова текста у измењеном тендеру стране 12 и 13/60 а који се односи на :

Секцују  Е) Софтвер за аквизицију података  почев од реченице:

"Захтеви за проширење постојећег интегрисаног решења за даљински надзор и управљање рада подстаница за грејање."

па до краја пасуса, описују се захтеви које треба да испуни SCADA систем. Стиче се утисак да треба радити на NOEBERGERWeishaupt систему , а за који кажете да је засебна целина, јер се само он помиње у целом тексту.

**ПИТАЊЕ бр. 1: Где је тачна граница радова/одговорности када је у питању** **NOEBERGER Weishaupt SCADA систем, односно да ли је ОРС сервер (уз приказ свих тражених мерења и управљања) граница радова извођача?**

**ОДГОВОР: Што се тиче одговорности у потпуности је немате, јер уопште није потребно радити на NOEBERGER Weishaupt SCADA систем-у. ОРС (уз приказ свих тражених мерења и управљања) је граница радова извођача.**

Питање:

Такође у тексту тендера се на странама :15,17,19,21,49,51,53,55/60 се каже:

"Израда апликативног софтвера, креиран кориснички интерфејс одобрен од стране наручиоца и повезивање на постојећи систем даљинског надзора и управљање.Успостављање комуникације преко комуникационог GPRS модема са топлотном подстаницом повезивање на постојећи систем централног надзора и управљања, постављање параметара и пуштање у рад"

и у секцији E) Софтвер за аквизицију података се каже

"Захтеви за проширење **постојећег интегрисаног** решења за даљински надзор и управљање рада подстаница за грејање"

Питање: Пошто се у тексту тендера помиње само NOEBERGER Weishaupt SCADA и проширење постојећег интегрисаног решења, објасните који је то постојеће интегрисано решење?

**ПИТАЊЕ бр.2: Пошто се у тексту тендера помиње само**  **NOEBERGER Weishaupt SCADA и проширење постојећег интегрисаног решења, објасните које је то постојеће интегрисано решење?**

**ОДГОВОР:**  **NOEBERGER Weishaupt SCADA је посебан оперативни софтвер (систем) који је инсталиран на засебној рачунарској јединици и служи само за руковањем рада градске топлане. Интегрисано решење се односило на већ постојеће софтвере за аквизицију података (на посебној рачунарској јединици на којој није инсталиран софтвер NOEBERGER Weishaupt SCADA).**

КОМИСИЈА ЗА ЈНВВ-ОПД-03/2015