

**matični broj: 17119290**

**šifra delatnosti: 3530**

**PIB: 101188657**

**ž.r.: 205-46788-83**

**160-12000-63**

**355-0003200152990-49**

**330-14000550-21**

# Loznica, Banjska bb

# tel/fax: (015) 888-098

**888-071**

# www.lotoplana.co.rs

Број : 312-1

Датум: 25.06.2020. год.

Лозница

**Предмет:** одговори на питања за ЈНМВ-Д-03/20.

ПИТАЊЕ 1.:

„ Страна 4/34, Количина и опис добара, стоји слична пумпи Север СЦПТ 125-315-4ПН.

Претпостављамо да се ознака односи на Јастребац уместо Север?“

ОДГОВОР:

**Да, ознака се односи на Јастребац.**

ПИТАЊЕ 2.:

„ Страна 4/34, Количина и опис добара, стоји Проток макс 2400 м³/h. Молимо проверити ову информацију.“

ОДГОВОР:

**Проток је 40-60 м³/h.**

ПИТАЊЕ 3.:

„ Страна 4/34, Количина и опис добара, стоји Напор макс100м. Молимо проверити ову информацију“

ОДГОВОР:

**Напор је 35-30 м.**

ПИТАЊЕ 4.:

„ Страна 31/34 поглавље II Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) банкарску гаранцију за добро извршење посла

2) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Да ли је прихватљиво доставити бланко соло менице за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року?“

ОДГОВОР:

**Да, прихватљиво је да умест банкарских гаранција, изабрани понуђач достави бланко соло менице за:**

**- добро извршење посла,**

**- отклањање грешака у гарантном року.**

**НАПОМЕНА: У складу са одговорима на постављена питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију за предметну јавну набавку и померити рок за достављање понуда.**

Комисија за ЈНМВ-Д-03/20.